WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na wykonanie prac budowlanych, dostawę i montaż w ramach realizacji projektu pn. "Budowa innowacyjnej stacji paliw płynnych przy ul. Wojska Polskiego w Jaśle" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

- Nazwa i adres zamawiającego:

FIRMA BIK SPÓŁKA JAWNA

ul. Młynarska 4 A, 38-200 Jasło

tel. 13 44 855 44, fax: 13 44 811 04

e-mail: mh24@tlen.pl,

www.stacja.firmabik.pl

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest budowa innowacyjnej stacji paliw płynnych 
przy ul. Wojska Polskiego w Jaśle. Etapami budowy są : zakup 3 szt. zbiorników magazynowych paliwa i ich posadowienie, budowa pawilonu stacji paliw z kotłownią gazową, budowa pomieszczenia na butle z gazem płynnym,  zakup i montaż stanowiska sprężarki powietrza i odkurzacza, budowa zadaszenia dystrybutorów, wykonanie zasilania stacji paliwa w energię elektryczną, wykonanie zasilania w wodę, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i komunikacji wewnętrznej, zakup i montaż kolektorów słonecznych, zbiornika magazynowego nadziemnego dla LPG, 4 szt. dystrybutorów czteromodułowych - obustronnych, dystrybutora szybkiego tankowania (TIR-y), dystrybutora LPG. Dodatkowym wyposażeniem stacji paliw będzie innowacyjna bezdotykowa myjnia samochodowa. Cała stacja będzie miała możliwość pracy bezobsługowo poprzez zakup i wdrożenie informatycznego Systemem Automatycznego Administrowania Paliwami. Stacja paliw zostanie również wyposażona w sprzęt ITC do jej obsługi (komputer, kasa fiskalna). Projektowana stacja paliw zlokalizowana jest w mieście Jaśle, województwo podkarpackie, przy ul. Młynarskiej na działkach 104/1; 104/2; 104/4; 104/5 – obręb ewidencyjny 15-Żółkow. Składała się będzie ona między innymi z części budowlanej tj. pawilonu stacji paliw z kotłownią gazową, pomieszczenia na butlę z gazem płynnym, zadaszenia dystrybutorów, posadowienia 3 szt.  zbiorników magazynowych paliwa oraz wykonania komunikacji wewnętrznej. Pawilon stacji paliw z kotłownią gazową będzie posiadał wymiar (10x22)m, wykonany będzie z pustaków ceramicznych Max/220 grub.39cm o stropie z płyty żelbetowych stropowych, płaskich, gr.15cm, dachu z wiązarów scalanych o masie do 2t pokrytego blachą powlekaną trapezową (260m2). Budynek ten będzie wyposażony we wszystkie media tj. instalację elektryczną, wod-kan, centralne ogrzeanie wraz z kotłownią gazową. Pomieszczenie na butlę z gazem płynnym o powierzchni 19,5 m2 zostanie wykonane jako przyległe do pawilonu stacji od strony południowej. Zadaszenie dystrybutorów zostanie posadowione na słupach o masie do 1t w halach typu lekkiego (stopach fundamentowych żelbetowych prostokątnych), będzie posiadało dach z blachy powlekanej trapezowej o powierzchni 320m2. Komunikacja wewnętrzna będzie wykonana na 20 cm podsypce i wykończona kostką brukową o grubości 8 cm, jej powierzchnia wynosi będzie 1900 m2. Zakres  przedmiotowej  inwestycji  obejmował  będzie również budowę następujących zbiorników: zbiornik V=50m3 dwukomorowy (2×25m3) na etylinę 95,  zbiornik V=50m3 dwukomorowy (2×25m3) na olej napędowy, zbiornik V=50m3 dwukomorowy (2×25m3) na etylinę 98, zbiornik, zbiornik  25m3 na paliwo ekologiczne. Oprócz prac budowlanych dokonany zostanie zakup:  4 szt. dystrybutorów czteromodułowych (obustronnych) oraz dystrybutor szybkiego tankowania (TIR-y)  firmy PetroConsulting s.c. z zastosowaną w nich technologią o innowacyjnym rozwiązaniu stosowaną w świecie przez okres nie przekraczający 3 lata, zbiornik magazynowy nadziemny V=4,85m3 dla LPG (1 kpl.), dystrybutor LPG, kontenerowa myjnia samochodowa – bezdotykowa z wersją 4-stanowiskową niemieckiej firmy EHRLE CarWash Indoor, posiadająca innowacyjność w skali kraju tzn. nie były stosowane dłużej niż cztery lata na rynku krajowym, stanowisko sprężarki powietrza i odkurzacza, kolektory słoneczne, zbiornik magazynowy nadziemny dla LPG, 1 kpl., Informatycznego Systemem Automatycznego Administrowania Paliwami oraz sprzętu ITC (tj. zakup 2 serwerów, 6 zestawów komputerowych stacjonarnych, 2 laptopów, 6 kamer do monitoringu, 3 kasy fiskalne, 3 drukarki do stanowisk kas fiskalnych oraz dwa urządzenia wielofunkcyjne - ksero, skaner, drukarka).

Pełna dokumentacja budowlana oraz Umowa o dofinansowanie 
nr UDA-RPPK.01.01.00-18-523/09-00  z dnia 2012-10-22 są dostępna do wglądu każdemu potencjalnemu oferentowi w godzinach pracy Firmy BIK Spółka Jawna, 
ul. Młynarska 4 A, 38-200 Jasło tj. od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 14.00.

- Dodatkowe wymagania.

Wybrany oferent jest zobowiązany do udzielenia:

- 34 miesięcznej gwarancji na wykonane prace budowlane licząc od dnia ich zakończenia: tj. odebrania przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i zamawiającego,

- 24 miesięcznej gwarancji na pozostały sprzęt techniczny licząc od dnia dostarczenia, a jeśli wymaga montażu to od dnia jego montażu potwierdzonych protokołem odbioru podpisanym przez inspektora nadzoru, kierownika budowy oraz zamawiającego.

- Składanie ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 maja 2013 roku do godziny 14.00. 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia do dnia 15 czerwca 2014 roku.

- Termin związania z ofertą.

Termin związania ofertą – do 20 sierpnia 2013r.

- Kryteria i ocena złożonych ofert.

- cena netto (PLN) – 80%,

- skrócenie czasu wykonania (liczba dni) – 10%,

- gwarancja na roboty budowlane (liczba miesięcy) – 10%

- Sposób wyliczenia punktów podczas dokonywania oceny wyboru najkorzystniejszej oferty

  - Kryterium odnoszące się do ceny:

Oferta która będzie posiadała najniższą cenę netto otrzyma 80 pkt.

Pozostałe oferty otrzymają punkty wg następującego wzoru:

Oferta(C) = (oferta z najniższą ceną /cena oferty) * 80 pkt.

gdzie:

Oferta(C) - liczba punktów badanej oferty,

cena oferty - cena netto badanej oferty.

  - Kryterium odnoszące się do skrócenia czasu wykonania:

Oferta która będzie obejmowała wykonie prace budowlane w najkrótszym czasie (posiadała najdłuższy czas skrócenia) otrzyma 10 pkt.

Pozostałe oferty otrzymają punkty wg następującego wzoru:

Oferta(W) = (czas skrócenia oferty /najdłuższy czas skrócenia) * 10 pkt.

gdzie:

Oferta(W) - liczba punktów badanej oferty,

czas skrócenia oferty - czas skrócenia wykonania prac budowlanych zaoferowanych w badanej ofercie.

  - Kryterium odnoszące się do gwarancji:

Oferta która będzie zawierała najdłuższy okres gwarancji otrzyma 10 pkt.

Pozostałe oferty otrzymają punkty wg następującego wzoru:

Oferta(G) = (gwarancja oferty/oferta z najdłuższą gwarancją) * 10 pkt.

gdzie:

Oferta(G) - liczba punktów badanej oferty,

gwarancja oferty - gwarancja podana w badanej oferty.